แบบฟอร์มข้อเสนอแผนงานหรือโครงการกลุ่มที่ 2 ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจแผนงานหรือโครงการกลุ่มที่ 2

กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงาน
และสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ พ.ศ. 2569
- - - - - - - - - - - - - - -

1. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด
    กระทรวงมหาดไทย
2. ชื่อโครงการ : แก้ไขปัญหาภัยแล้งน้ำอุปโภคโดยการสูบน้ำประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดค่าไฟฟ้า
    ระบบประปาในชุมชน
    พื้นที่ดำเนินการ : ดำเนินการในพื้นที่ name
3. หลักการและเหตุผล : ที่มา : ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570) มีวิสัยทัศน์ “ประเทศ
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ประเด็น (07) โครงสร้างพื้นฐาน 7 - 6 ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล แผนย่อย โครงสร้างพื้นฐาน ด้านพลังงาน 
	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ.2566 - 2570 มิติโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศหมุดหมาย 5 โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ ดิจิทัล และพลังงานสะอาด
	แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) กระทรวงพลังงาน แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 2 เครือข่ายพลังงานชุมชนเข้มแข็ง มีเป้าหมายผลักดันให้มีปัจจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการจัดหาและการพัฒนาด้านพลังงานในส่วนภูมิภาคให้สามารถขับเคลื่อนพลังงานชุมชน เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากตลอดจนสร้างเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เพื่อสนับสนุนนโยบายพลังงาน
	ในปัจจุบันหลายหมู่บ้านในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีการจัดตั้งระบบประปาหมู่บ้านขึ้นแล้ว 
แต่ยังคงประสบปัญหาในด้านต้นทุน การดำเนินงานที่สูงจากการใช้ไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเป็นพลังงานหลักในการสูบน้ำ ส่งผลให้เกิดภาระค่าไฟฟ้าเป็นประจำทุกเดือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน ซึ่งในบางพื้นที่อาจส่งผลให้ต้องจำกัดรอบเวลาในการจ่ายน้ำหรือลดประสิทธิภาพการบริการประชาชน ในขณะเดียวกันพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) 
เป็นทางเลือกด้านพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่มีแสงแดดสม่ำเสมอตลอดปี และมีข้อดีคือไม่มีค่าไฟฟ้ารายเดือนหลังการติดตั้ง อีกทั้งระบบสามารถทำงานได้อัตโนมัติและดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก 
ดังนั้น โครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดค่าไฟฟ้าระบบประปาชุมชน จะเป็นการขยายด้านการใช้พลังงานทดแทนเพื่ออุปโภคบริโภค โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการดำเนินงานที่เน้นการจัดรูปแบบด้านการผลิต การใช้ และการแก้ปัญหา ให้ประชาชนพึ่งตนเองตามศักยภาพ ด้านพลังงานที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
4.1 เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชนในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
4.2 เพื่อเปลี่ยนผ่านการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
4.3 เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและยั่งยืน
5. ระยะเวลาดำเนินงาน : 1  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2569)
6. ความสอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
 6.1 แผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้พลังงานฟอสซิล การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตของภาครัฐ
 6.2 โครงการเพื่อส่งเสริมการใช้ยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานนานไปสู่ยานพาหนะที่เป็นมิตร
 6.3 แผนงานหรือโครงการเพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมสำหรับรองรับการปรับโครงสร้างพลังงานและการสร้างเศรษฐกิจใหม่
(โปรดอธิบายให้เห็นว่าโครงการที่เสนอสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของ พ.ร.ก.ฯ อย่างไร)
7. วงเงินงบประมาณและรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย (หน่วย : ล้านบาท โดยระบุเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง)
	รายการ
	วงเงิน (ล้านบาท)
	หมายเหตุ

	1. โครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
ลดค่าไฟฟ้าระบบประปาชุมชน จำนวน  1 ระบบ
	0.0993
	

	2. -
	
	

	รวม
	0.0993
	


	
	(โปรดอธิบายสมมติฐานและวิธีการที่ใช้ในการประมาณการค่าใช้จ่าย)
	1. อ้างอิงตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
	2. มีการคำนวณงบเบื้องต้นเป็นไปตามราคากลางมาตรฐานของกระทรวงพลังงาน หรือมีใบเสนอราคา (Quotation) และบัญชีแสดงรายการปริมาณงานและราคา (BOQ) รองรับอย่างชัดเจน พร้อมเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทันทีเมื่อได้รับอนุมัติ 
	ทั้งนี้ กรณีที่มีความจําเป็นต้องใช้วัสดุจากต่างประเทศ (โปรดระบุเหตุผลความจําเป็น พร้อมทั้งระบุประมาณการค่าใช้จ่ายจากการนําเข้าวัสดุจากต่างประเทศ)   -  ไม่ได้ใช้วัสดุจากต่างประเทศ
8. ลักษณะโครงการ
 8.1 ดำเนินการได้ทันที
 8.2 อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม
 8.3 ความพร้อมของโครงการ
		1) ความพร้อมของพื้นที่ดำเนินงาน
			 มีแล้วและได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย	
			 มีแล้วและอยู่ระหว่างการขออนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย
			 ต้องจัดหาใหม่
(โปรดอธิบาย) สถานที่ติดตั้งเป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงานรัฐผู้เสนอ สถานที่ติดตั้งเป็น
กรรมสิทธิ์ของหน่วยงานรัฐผู้เสนอ
		2) ความพร้อมของรูปแบบรายการ
			 มีแล้วสมบูรณ์
			 มีแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์
			 ไม่มี
		(โปรดอธิบาย) ใช้รูปแบบของกระทรวงพลังงาน
		3) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ลักษณะโครงการตามข้อ 6.2-6.3 สามารถข้ามได้)
			 ไม่กระทบ
			 กระทบ
			 รายงาน EIA/รายงาน IEE ผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนแล้ว
			 อยู่ระหว่างการทำรายงานฯ และ/หรือ อยู่ระหว่างเสนอตามขั้นตอน
(โปรดอธิบาย)____________________________________________________
		4) ความพร้อมของแรงงาน บุคลากร เครื่องมือ และเทคนิค
			 มีความพร้อมและสามารถดำเนินการได้ทันที
			 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่ม
		(โปรดอธิบาย) สนง.พลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด มีประสบการณ์ในการดำเนินงาน
		5) การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
			 มีแล้ว
			 ไม่มี
		(โปรดอธิบาย)_ไม่ต้องศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
		6) ความพร้อมในการบริหารจัดการภายหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ
			 พร้อม
			 ไม่พร้อม
		7) การสนับสนุนงบประมาณ
			 ไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณอื่น ๆ
			 มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการโดยไม่สามารถใช้จ่ายจากงบประมาณ 
 			 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และ พ.ศ. 2570 ได้
		
8) การกำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่าย
			 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอยู่ในเกณฑ์ราคามาตรฐานของทางราชการ
			 ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอยู่ในเกณฑ์ราคามาตรฐานของทางราชการ
9. ขอบเขตการดำเนินงาน
	9.1  สำรวจพื้นที่เหมาะสมและชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
9.2 จัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดค่าไฟประปาชุมชน 
9.3  สรุปผลการดำเนินโครงการ
10. วิธีการดำเนินงาน
	 10.1 ดำเนินการเอง
	 10.2 จ้างเหมา
11. แผนการดำเนินงาน ที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมหลักตามข้อ 9 ตั้งแต่เริ่มจนถึงสิ้นสุดการดำเนินแผนงาน/โครงการ
	แผนการดำเนินงาน
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

	
	มิ.ย.69
	ก.ค.69
	ส.ค.69
	ก.ย.69
	ต.ค.69
	พ.ย.69
	ธ.ค.69
	ม.ค.70
	ก.พ.70
	มี.ค.70

	1.สำรวจพื้นที่เหมาะสม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. จัดซื้อจัดจ้าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. ดำเนินการก่อสร้าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



12. แผนการใช้จ่ายเงิน (รายเดือน) (หน่วย : ล้านบาท โดยระบุเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง) ที่แสดงให้เห็นถึงแผนการเบิกจ่ายเงินตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการดำเนินแผนงาน/โครงการ
	กิจกรรมหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
	รวม 

	
	มิ.ย.69
	ก.ค.69
	ส.ค.69
	ก.ย.69
	ต.ค.69
	พ.ย.69
	ธ.ค.69
	ม.ค.70
	ก.พ.70
	มี.ค.70
	

	1.สำรวจพื้นที่เหมาะสม
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. จัดซื้อจัดจ้าง
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. ดำเนินการก่อสร้าง
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	0.0993
	0.0993

	รวม
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	0.0993
	0.0993




13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	13.1 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
    	       - ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 2,500 วัตต์ จำนวน  1  ระบบ		13.2 ผลลัพธ์ของโครงการและตัวชี้วัด
- ลดการใช้ไฟฟ้าสูบน้ำไม่น้อยกว่า 379,881.05 kWh/ปี และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานคิดเป็น
  มูลค่า 1,519,524.20 บาท/ปี	
- สามารถลดการปล่อยก๊าซคาบอนไดออกไซด์ได้  216.23 tonCO2
- ประชาชนในชุมชนมีน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งเพียงพอและยั่งยืน
	13.3 ผลประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ
- มีขยายผลเพิ่มจำนวนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนให้สอดคล้องกับศักยภาพและปัญหาของพื้นที่
- เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนของประเทศ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ก่อให้เกิดปัญหาสภาวะโลกร้อน ในปัจจุบัน อีกทั้งยังเพิ่มคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน
- มีการนำพลังงานทางเลือกมาใช้ทดแทนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
14. แนวทางการติดตามประเมินผลความสำเร็จตามข้อเสนอ
	14.1 อบต.ที่เกี่ยวข้อง/หน่วยงานราชการเจ้าของพื้นที่ โดยมีการลงนามในข้อตกลงยินยอมจัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงประจำปีรองรับ
	14.2  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่เกิดขึ้น

ขอรับรองว่าข้อมูลของโครงการถูกต้องและได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของหน่วยงานแล้ว
[image: ]

					(ลงชื่อ) .........................................................
						(นายชัชวาลย์  เบญจสิริวงศ์)
			                                ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
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ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

ชื่อ-สกุล  นายคมเพชร สีดามาตร์
ตําแหน่ง  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด
  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด
  โทรศัพท์ (สำนักงาน/มือถือ)  0-43 513097  E-mail  roiet@disaster.go.th
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